长沙市轨道交通1、2、4号线运营期2023年度供电专业物资采购

项目澄清答疑文件

长沙市轨道交通1、2、4号线运营期2023年度供电专业物资采购项目（长轨运物采【2023】010号）供应商提出疑问时间已按竞价公告的规定时间（2023年3月21日17：00）截止。有1家单位提出了澄清提疑，供应商提交的问题经过汇总归类，类似问题不逐个答复。本次澄清与答疑答复如下：

一、对网上报价文件的澄清

特别提醒：长沙市轨道交通1、2、4号线运营期2023年度供电专业物资采购项目（长轨运物采【2023】010号）竞价公告规定：

如采购人接受澄清则按规定流程重新发布网上竞价公告，原供应商需重新报价，相关公告在长沙市轨道交通集团有限公司官网“www.hncsmtr.com”、长沙市轨道交通集团有限公司在线采购平台“https://opp.hncsmtr.com:9001/index.aspx”发布，敬请所有参与报价的单位关注。如采购人不接受澄清则按原公告要求执行。以上两种情形均不另行通知，参与供应商如有遗漏，采购人概不负责。采购人保留是否接受澄清意见的权利。

二、对供应商问题的回复

| 序号 | 物料名称 | 澄清前 | 供应商提出的质疑 | 澄清后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品牌、规格型号、技术参数 |  | 品牌、规格型号、技术参数 |
| 1 | 插拔式接口继电器 | 型号：CR-M24DC4 | 采购清单第5项物资：请确认完整型号是否为：CR-M024DC4L | 型号为CR-M024DC4 |
| 2 | 行程开关 | 技术参数： 交流16A、1/2HP、125/250VAC；直流0.6A、125VDC、0.3A、250VDC；带滚轮摆杆。 | 采购清单第8项物资请确认参数是否为：15A、1/2HP、125/250VAC；直流0.6A、125VDC、0.3A、250VDC；带滚轮摆杆。 | 实物参数为：交流16A、1/2HP、125/250VAC；直流0.6A、125VDC、0.3A、250VDC；带滚轮摆杆。相关实物请参考此图 |