长沙市轨道交通1、2、4号线运营期2023年度给排水系统排水排污泵采购项目澄清答疑文件

长沙市轨道交通1、2、4号线运营期2023年度给排水系统排水排污泵采购项目（长轨运物采【2023】008号）供应商提出疑问时间已按竞价公告的规定时间（2023年3月21日17：00）截止。有1家单位提出了澄清提疑，供应商提交的问题经过汇总归类，类似问题不逐个答复。本次澄清与答疑答复如下：

一、对网上报价文件的澄清

特别提醒：长沙市轨道交通1、2、4号线运营期2023年度给排水系统排水排污泵采购项目（长轨运物采【2023】008号）竞价公告规定：

如采购人接受澄清则按规定流程重新发布网上竞价公告，原供应商需重新报价，相关公告在长沙市轨道交通集团有限公司官网“www.hncsmtr.com”、长沙市轨道交通集团有限公司在线采购平台“https://opp.hncsmtr.com:9001/index.aspx”发布，敬请所有参与报价的单位关注。如采购人不接受澄清则按原公告要求执行。以上两种情形均不另行通知，参与供应商如有遗漏，采购人概不负责。采购人保留是否接受澄清意见的权利。

二、对供应商问题的回复

| 序号 | 物料名称 | 澄清前 | 供应商提出的质疑 | 澄清后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品牌、规格型号、技术参数 |  | 品牌、规格型号、技术参数 |
| 1 | 无堵塞转子泵 | 型号：WZB65 技术参数：WZB65 流量28m³/h；杨程30m；转速430r/min；重量120kg；汽蚀余量2m 配连接管件 | 无堵塞转子泵WZB65 流量28m³/h；杨程30m；转速430r/min；重量120kg；汽蚀余量2m 配连接管件---请问是否需要含电机？ | 含电机 |
| 2 | 真空泵 | 型号：2BV2-070 技术参数：2BV2-070 真空压力3300pa；转速2800r/min；抽气量1.33m³；功率2.35kw；配连接管件 | 真空泵2BV2-070 真空压力3300pa；转速2800r/min；抽气量1.33m³；功率2.35kw；配连接管件---请问是否需要含电机？ | 含电机 |