长沙市轨道交通1、2号线运营期2023年度电容器、离心风机采购项目拟采购的需求汇总计划清单

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 拟采购数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30000900020 | 电容器 | 额定电压：AC400V；容量：45.0μF±5%；参考尺寸：ф55*90mm；频率：50/60Hz；工作温度：-25摄氏度—70摄氏度；片针式；CBB65 C65R | 个 | 6 |  | 1号线 |
| 2 | 32040000005 | 电容器 | 额定电压：AC400V 额定容量：20μF -5%-+10% 额定频率：50/60Hz 压线端子出线 尺寸：约ф50*75mm | 个 | 27 |  | 1号线 |
| 3 | 30000900019 | 电容器 | 额定电压：AC300V；容量：200.0μF；工作温度：-25摄氏度—70摄氏度；参考尺寸：ф76*176mm；螺孔式 | 个 | 234 |  | 1号线 |
| 4 | 32040000004 | 电容器 | 额定电压：AC500V 额定容量：17.6/21.2kvar 额定频率：50/60Hz 额定电流：20.4/24.5A*3 额定电容量：75μF（3个为1套） 螺栓出线 长*宽约210mm*70mm | 个 | 7 |  | 1号线 |
| 5 | 32040000006 | 电容器 | 额定电压：AC500V 额定容量：15.5/18.7kvar 额定频率：50/6OHz 额定电流：17.9/21.5A*3 额定电容量：66μF（3个为1套） 螺栓出线 长*宽约210mm*70mm | 个 | 1 |  | 1号线 |
| 6 | 32040000004 | 电容器 | 额定电压：AC500V 额定容量：17.6/21.2kvar 额定频率：50/60Hz 额定电流：20.4/24.5A*3 额定电容量：75μF（3个为1套） 螺栓出线 长*宽约210mm*70mm | 个 | 1 |  | 1号线 |
| 7 | 35060100006 | 电容器 | 额定电压：AC350V；容量：200μF±5%；参考尺寸：ф76*170mm；频率：50/60Hz；工作温度：-25摄氏度—70摄氏度；螺孔式 | 个 | 9 |  | 1号线 |
| 8 | 30000900017 | 电容器 | 额定电压：AC450V；容量：100.0μF±5%；参考尺寸：ф63.5*130mm；频率：50/60Hz；工作温度：-25摄氏度—70摄氏度；片针式；CBB65 C65R | 个 | 12 |  | 1号线 |
| 9 | 35060100006 | 电容器 | 额定电压：AC350V；容量：200μF±5%；参考尺寸：ф76*170mm；频率：50/60Hz；工作温度：-25摄氏度—70摄氏度；螺孔式 | 个 | 6 |  | 1号线 |
| 10 | 32040000006 | 电容器 | 额定电压：AC500V 额定容量：15.5/18.7kvar 额定频率：50/6OHz 额定电流：17.9/21.5A*3 额定电容量：66μF（3个为1套） 螺栓出线 长*宽约210mm*70mm | 个 | 2 |  | 1号线 |
| 11 | 32040000007 | 电容器 | 额定电压：AC500V 额定容量：11.7/14.1kvar 额定频率：50/6OHz 额定电流：13.6/16.2A*3 额定电容量：50μF（3个为1套） 螺栓出线 长*宽约210mm*70mm | 个 | 3 |  | 1号线 |
| 12 | 32040000005 | 电容器 | 额定电压：AC400V 额定容量：20μF -5%-+10% 额定频率：50/60Hz 压线端子出线 尺寸：约ф50*75mm | 个 | 6 |  | 1号线 |
| 13 | 30000900018 | 电容器 | 额定电压：AC400V；容量：30.0μF±5%；参考尺寸：ф50*80mm；频率：50/60Hz；工作温度：-25摄氏度—70摄氏度；片针式； CBB65 C65R | 个 | 42 |  | 1号线 |
| 14 | 35060100007 | 电容器 | 额定电压：AC300V；容量：100μF±5%；参考尺寸：ф55*125mm；频率：50/60Hz；工作温度：-25摄氏度—70摄氏度；片针式 | 个 | 3 |  | 2号线 |
| 15 | 39109900009 | 离心风机 | 额定电压：AC230V 频率：50/60Hz 功率：45/39W 参考尺寸：约172*150*55mm电机输出功率：8/11W 电流：0.31/0.25A 转速2800/3250r/min 绝缘等级：B级 橄榄型 | 台 | 10 |  | 1号线 |
| 16 | 39109900009 | 离心风机 | 额定电压：AC230V 频率：50/60Hz 功率：45/39W 参考尺寸：约172*150*55mm电机输出功率：8/11W 电流：0.31/0.25A 转速2800/3250r/min 绝缘等级：B级 橄榄型 | 台 | 1 |  | 1号线 |
| 17 | 35060100004 | 离心风机 | 额定电压：AC220-240V； 额定电流：0.12A； 额定功率：15-21W； 频率：50/60Hz； 转 速：2500~2900RPM； 参考尺寸：约120*120*38mm | 个 | 12 |  | 1号线 |
| 18 | 39010900002 | 离心风机 | 电压：AC220-240V；频率：50/60Hz；功率：55/50W；参考尺寸：约172*152*51mm | 台 | 9 |  | 1号线 |
| 19 | 39010900002 | 离心风机 | 电压：AC220-240V；频率：50/60Hz；功率：55/50W；参考尺寸：约172*152*51mm | 台 | 4 |  | 1号线 |
| 20 | 39109900008 | 离心风机 | 额定电压：AC230V 频率：50/60Hz 功率：15/14W 参考尺寸：长*宽约120mm*120mm电机输出功率：1.10/1.38W 转速：2600/2900r/min 绝缘等级：E级 | 台 | 15 |  | 1号线 |
| 21 | 39010900003 | 离心风机 | 电压：AC 220-240V；输入功率：25/26W；输出功率：9.5/13.5W；频率：50/60Hz；参考尺寸：约171*151*51mm | 台 | 457 |  | 1号线 |
| 22 | 39010900001 | 离心风机 | 电压：AC200-240V ；频率：50/60Hz；电流：0.30/0.49A （AW）；参考尺寸：约205*205*72mm | 台 | 80 |  | 1号线 |
| 23 | 39109900008 | 离心风机 | 额定电压：AC230V 频率：50/60Hz 功率：15/14W 参考尺寸：长*宽约120mm*120mm电机输出功率：1.10/1.38W 转速：2600/2900r/min 绝缘等级：E级 | 台 | 70 |  | 1号线 |
| 24 | 35060100005 | 离心风机 | 额定电压：AC220-240V；额定电流：0.12A；额定功率：29W；频率：50/60Hz；转 速：2850~3400RPM；参考尺寸：约172*150*51mm | 个 | 5 |  | 2号线 |